## CFTV
Item | Código CPOS | Descrição | Un | Quant | PMat | PMObra | PServ | Total
1 |  | Infraestrutura | [5 empty] | 0
1.1 | 41.10.500 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m com suporte para câmeras | un | 2 |  |  | 0 | 0
1.2 | S/ Cód. | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6, STP - cabo de par trançado blindado, malha 90%, capa proteção uso externo e aterrado | m | 200 |  |  | 0 | 0
1.3 | 69.03.340 | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6, blindado aterrado | un | 30 |  |  | 0 | 0
1.4 | S/ Cód. | Caixa de passagem em concreto com tampa hermética, 20x20x20 | un | 4 |  |  | 0 | 0
1.5 | S/ Cód. | Caixa de passagem em concreto com tampa hermética, 40x40x40 | un | 2 |  |  | 0 | 0
1.6 | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | m | 50 |  |  | 0 | 0
1.8 | 66.08.100 | Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm, frente vidro fumê, sistema fechadura com 3 bandejas, montado em parede | un | 2 |  |  | 0 | 0
1.9 | 69.06.110 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico de 600 VA (127 V/127 V) entrada bateria externa com cabeamento | un | 2 |  |  | 0 | 0
1.10 | S/ Cód. | Bateria selada, estacionária, 12V, 150Ah, acondicionada em caixa plástica com tampa | cj | 2 |  |  | 0 | 0
1.11 | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m | un | 2 |  |  | 0 | 0
1.12 | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm, fundo com brita | un | 2 |  |  | 0 | 0
1.13 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 2 |  |  | 0 | 0
1.14 | 42.05.160 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 2 |  |  | 0 | 0
1.15 | 39.04.050 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² | un | 20 |  |  | 0 | 0
1.16 | S/ Cód. | Caixa de distribuição, branca, sobrepor para 5 Disjuntores DIN | un | 2 |  |  | 0 | 0
1.17 | 37.17.060 | Dispositivo diferencial residual de 10 A x 30 mA - 2 polos | un | 2 |  |  | 0 | 0
1.18 | 37.24.031 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de surto de 12 até 15 kA | un | 2 |  |  | 0 | 0
1.19 | 37.24.031 | Supressor de surto PoE, RJ45 | un | 4 |  |  | 0 | 0
1.20 | 38.01.020 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1/2´ - com acessórios, branco | m | 20 |  |  | 0 | 0
1.21 | 40.06.500 | Condulete em PVC de 3/4´ - com tampa, branco | cj | 2 |  |  | 0 | 0
1.22 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 50 |  |  | 0 | 0
1.23 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 2 |  |  | 0 | 0
1.24 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | un | 4 |  |  | 0 | 0
2 |  | Equipamentos | [5 empty] | 0
2.1 | 66.08.600 | Unidade gerenciadora digital de vídeo em rede (NVR) de até 8 câmeras IP full HD (1080p), saída HDMI full HD, armazenamento de 6 TB, interface de rede Gigabit Ethernet, saída usb para backup, suporte gerenciamento a distância via aplicativo para PC e Smartphone | cj | 2 |  |  | 0 | 0
2.2 | S/ Cód. | Unidade de disco rígido (HD) interno de 6 TB SATA compatível com o NVR a ser fornecido |  | 2 |  |  | 0 | 0
2.3 | S/ Cód. | Câmera de segurança IP com resolução full hd (1080x1920), varifocal (2,7 a 12 mm) e infravermelho 40 metros, uso externo (ref. Intelbras VHD 5040 VF) | un | 4 |  |  | 0 | 0
2.4 | 66.08.131 | Monitor LED colorido, tela plana de 22", entrada hdmi e vga, com ferregens para montagem em parede | un | 2 |  |  | 0 | 0
2.5 | S/ Cód. | Switch Gigabit, 8 portas RJ45, PoE (Power of Ethernet) para tráfego de vídeo | un | 2 |  |  | 0 | 0
Total | [6 empty] | 0
BDI (30%) |  | BDI = 30% |  |  |  |  | 0 | 0
Total + BDI |  | TOTAL + BDI |  |  |  |  | 0 | 0